## Feuil1
Analyse des consommations
Jour | Date | Nb | JOUR | Diff.Jour | CONSO JOUR | NUIT | Diff.Nuit | CONSO NUIT | Diff. Total | CONSO TOTALE | COUT / Jour
Samedi | 2020-12-05 | 1 | -15 |  |  | 3740 |  |  | 93 |  | 19.09
Dimanche | 2020-12-06 | 1 | -15 | 5 | 5 | 3833 | 93 | 93 | 98 | 98 | 20.41
Lundi | 2020-12-07 | 1 | -10 | 86 | 86 | 3926 | 13 | 13 | 99 | 99 | 25.46
Mardi | 2020-12-08 | 1 | 76 | 94 | 94 | 3939 | 14 | 14 | 108 | 108 | 27.79
Mercredi | 2020-12-09 | 1 | 170 | 95 | 95 | 3953 | 13 | 13 | 108 | 108 | 27.85
Jeudi | 2020-12-10 | 1 | 265 | 82 | 82 | 3966 | 15 | 15 | 97 | 97 | 24.81
Vendredi | 2020-12-11 | 1 | 347 | 92 | 92 | 3981 | 14 | 14 | 106 | 106 | 27.26
Samedi | 2020-12-12 | 1 | 439 | 0 | 0 | 3995 | 91 | 91 | 91 | 91 | 18.68
Dimanche | 2020-12-13 | 1 | 439 | 0 | 0 | 4086 | 68 | 68 | 68 | 68 | 13.96
Lundi | 2020-12-14 | 1 | 439 | 53 | 53 | 4154 | 9 | 9 | 62 | 62 | 15.9
Mardi | 2020-12-15 | 1 | 492 | 77 | 77 | 4163 | 10 | 10 | 87 | 87 | 22.46
Mercredi | 2020-12-16 | 1 | 569 | 62 | 62 | 4173 | 6 | 6 | 68 | 68 | 17.67
Jeudi | 2020-12-17 | 1 | 631 | 68 | 68 | 4179 | 6 | 6 | 74 | 74 | 19.26
Vendredi | 2020-12-18 | 1 | 699 | 45 | 45 | 4185 | 5 | 5 | 50 | 50 | 12.95
Samedi | 2020-12-19 | 1 | 744 | 0 | 0 | 4190 | 74 | 74 | 74 | 74 | 15.19
Dimanche | 2020-12-20 | 1 | 744 | 0 | 0 | 4264 | 63 | 63 | 63 | 63 | 12.93
Lundi | 2020-12-21 | 1 | 744 | 81 | 81 | 4327 | 6 | 6 | 87 | 87 | 22.7
Mardi | 2020-12-22 | 1 | 825 | 62 | 62 | 4333 | 5 | 5 | 67 | 67 | 17.46
Mercredi | 2020-12-23 | 1 | 887 | 70 | 70 | 4338 | 6 | 6 | 76 | 76 | 19.79
Jeudi | 2020-12-24 | 1 | 957 | 79 | 79 | 4344 | 3 | 3 | 82 | 82 | 21.56
Vendredi | 2020-12-25 | 1 | 1036 | 57 | 57 | 4347 | 23 | 23 | 80 | 80 | 19.83
Samedi | 2020-12-26 | 1 | 1093 | 0 | 0 | 4370 | 72 | 72 | 72 | 72 | 14.78
Dimanche | 2020-12-27 | 1 | 1093 | 0 | 0 | 4442 | 89 | 89 | 89 | 89 | 18.27
Lundi | 2020-12-28 | 1 | 1093 | 89 | 89 | 4531 | 6 | 6 | 95 | 95 | 24.82
Mardi | 2020-12-29 | 1 | 1182 | 87 | 87 | 4537 | 6 | 6 | 93 | 93 | 24.29
Mercredi | 2020-12-30 | 1 | 1269 | 99 | 99 | 4543 | 5 | 5 | 104 | 104 | 27.27
Jeudi | 2020-12-31 | 1 | 1368 | 94 | 94 | 4548 | 7 | 7 | 101 | 101 | 26.35
Vendredi | 2021-01-01 | 8 | 1462 | 592 | 74 | 4555 | 250 | 31 | 842 | 105 | 208.23
Samedi | 2021-01-09 | 2 | 2054 | 0 | 0 | 4805 | 211 | 106 | 211 | 106 | 21.66
Lundi | 2021-01-11 | 1 | 2054 | 95 | 95 | 5016 | 5 | 5 | 100 | 100 | 26.21
Mardi | 2021-01-12 | 2 | 2149 | 211 | 106 | 5021 | 18 | 9 | 229 | 115 | 29.81
Jeudi | 2021-01-14 | 9 | 2360 | 649 | 72 | 5039 | 265 | 29 | 914 | 102 | 25.16
Samedi | 2021-01-23 | 9 | 3009 | 462 | 51 | 5304 | 426 | 47 | 888 | 99 | 23.32
Lundi | 2021-02-01 | 1 | 3471 | 86 | 86 | 5730 | 16 | 16 | 102 | 102 | 26.08
Mardi | 2021-02-02 | 3 | 3557 | 81 | 27 | 5746 | 174 | 58 | 255 | 85 | 19.06
Vendredi | 2021-02-05 | 1 | 3638 | 17 | 17 | 5920 | 58 | 58 | 75 | 75 | 16.41
Samedi | 2021-02-06 | 2 | 3655 | 0 | 0 | 5978 | 169 | 85 | 169 | 85 | 17.34
Lundi | 2021-02-08 | 2 | 3655 | 72 | 36 | 6147 | 153 | 77 | 225 | 113 | 25.24
Mercredi | 2021-02-10 | 2 | 3727 | 70 | 35 | 6300 | 157 | 79 | 227 | 114 | 25.39
Vendredi | 2021-02-12 | 1 | 3797 | 0 | 0 | 6457 | 84 | 84 | 84 | 84 | 17.24
Samedi | 2021-02-13 | 2 | 3797 | 6 | 3 | 6541 | 155 | 78 | 161 | 81 | 16.7
Lundi | 2021-02-15 | 2 | 3803 | 42 | 21 | 6696 | 118 | 59 | 160 | 80 | 17.68
Mercredi | 2021-02-17 | 3 | 3845 | 40 | 13 | 6814 | 143 | 48 | 183 | 61 | 13.32
Samedi | 2021-02-20 | 5 | 3885 | -13 | -3 | 6957 | 70 | 14 | 57 | 11 | 2.18
Jeudi | 2021-02-25 | 2 | 3872 | -16 | -8 | 7027 | 28 | 14 | 12 | 6 | 0.75
Samedi | 2021-02-27 | 2 | 3856 | 10 | 5 | 7055 | 8 | 4 | 18 | 9 | 2.15
Lundi | 2021-03-01 | 7 | 3866 | -17 | -2 | 7063 | 144 | 21 | 127 | 18 | 3.58
Lundi | 2021-03-08 | 7 | 3849 | 34 | 5 | 7207 | 273 | 39 | 307 | 44 | 9.29
Lundi | 2021-03-15 | 5 | 3883 | 13 | 3 | 7480 | 177 | 35 | 190 | 38 | 7.96
Samedi | 2021-03-20 | 2 | 3896 | 0 | 0 | 7657 | 57 | 29 | 57 | 29 | 5.85
Lundi | 2021-03-22 | 4 | 3896 | -49 | -12 | 7714 | 136 | 34 | 87 | 22 | 3.73
Vendredi | 2021-03-26 | 2 | 3847 | 2 | 1 | 7850 | 42 | 21 | 44 | 22 | 4.58
Dimanche | 2021-03-28 | 8 | 3849 | -145 | -18 | 7892 | 25 | 3 | -120 | -15 | -4.16
Lundi | 2021-04-05 |  | 3 704 |  |  | 7 917
Constatations
En période estivale :
| CONSO TOT | max = | 12 Kw | jour ou nuit (WE)
En période hivernale :
| Nombre de jours avec CONSO TOT > 100 KW = |  |  |  |  | 12
| Nombre de jours avec CONSO TOT > 80 kW = |  |  |  |  | 30 | dont 13 en tarif de JOUR
| Nombre de jours avec CONSO TOT > 40 kW = |  |  |  |  | tous les jours en période hivernale
PRODUCTION PHOTOVOLTAÏQUE
Constatations
En période estivale :
La production photovoltaïque est largement > à la consommation sur une moyenne mensuelle.
Selon l'ensoleillement il peut être insuffisant certains jours.
La production maximale moyenne est de ± 30 à 40 Kw par jour durant 5 mois.
De plus, les heures de consommation ne sont pas forcément celles de production.
Si on considère une consommation moyenne de 12 Kw par jour et l'absence de soleil durant 4 jours, cela ferait un déficit de ± 50 Kw.
Une bonne partie de cette consommation peut se faire de nuit (ECS) … en principe au tarif électrique le moins cher (à voir lorque les charges de voitures électriques sera à l'ordre du jour).
Une BATTERIE de 4 * 4 Kw soit 16 Kw permettrait de consommer sur batterie tout le courant de jour.
Une batterie de ± 32 Kw permettrrait un plus grand stockage et une meilleure utilisation de la production, évitant les consommations de nuit.
En période hivernale :
Durant la période hivernale de forte consommation la production photovoltaïque est minimale et devrait pouvoir être consommée au fur et à mesure.
Durant cette période, placer une batterie pour stocker la production n'a pas beaucoup de sens.
L'installation d'une batterie 'pour l'hiver' aurait pour seul intérêt de la charger en tarif réduit pour la consommer durant les périodes de tarif plus élevé.
Tant qu'on ne connaît pas vraiment ces périodes tarifaires futures, on peut prendre les heures de JOUR pour bazse de calcul.
La consommation est de minimum 40 Kw (on peut en basculer un peu plus sur le tarif de nuit).
Il faudrait donc une batterie de cette dimension pour utiliser le tarif bas quasi en permanence.
Rentabilité
En période estivale :
La production photovoltaïque totale est de ± 6.300 Kw durant ces 5 mois.
On a malgré tout une consommation électrique de ± ± 3.700 KW durant les 5 mois
On a un surplus de production de ± 17 Kw par jour, soit ± 2.600 Kw durant les 5 mois.
Une batterie de 16 Kw permettrait déjà de consommer une bonne partie de la production mais 32 Kw serait mieux.
La batterie éviterait le renvoi de la production vers le réseau.
On part du principe qu'on place un compteur intellignet et qu'on évitre la taxe de 80 €/mois soit 960 €/an.
Comme une partie est déjà consommée au moment de la production, on éviterait une consommation directe de :
avec batterie de 16 Kw : 30% de 3.700 Kw, cela fait 1.000 Kw à 0,30 € soit un gain de ± 300 € / an
avec batterie de 32 Kw : 50% de 3.700 Kw, cela fait 1.850 Kw à 0,30 € soit un gain de ± 555 € / an
En période hivernale :
La batterie ne confère aucun intérêt autre que celui de charger durant les plages de tarif bas et de pouvoir consommer de jour (cuisson, PAC, …)
La différence actuelle entre tarif haut et bas n'est que de 0,06 €/Kw.
Si la batterie est de 16 Kw, cela fait une économie de 15 * 0,06 € soit 0,9 € / jour * 7 mois = 189 € sur les 7 mois d'hiver.
Si la batterie est de 32 Kw, cela fait une économie de 30 * 0,06 € soit 1,8 € / jour * 7 mois = 378 € sur les 7 mois d'hiver.
Calcul du coût et du rendement |  |  |  |  | Avec taxe prosumer |  |  |  |  | Sans taxe prosumer
* Batterie 16 Kw |  | 8.800 + installation 3.000 = 11.800 € TVAC
| rendement de : |  | (300 + 189) / 11.800 = |  | 4.14% | ou | (300 + 189 + 700)/11.800 = |  |  | 10.07%
* Batterie 32 Kw |  | 17.000 + installation 3.000 = 18.000 € TVAC
| rendement de : |  | (555 + 378) / 18.800 = |  | 4.96% |  | (555 + 378 + 960)/18.800 = |  |  | 10.07%
Retour sur investissement (sans compter les intérêts)
* Batterie 16 Kw |  | Gain en coût d'électricité = 489 € + 700 € de taxe prosumer (il reste un peu de retour sur réseau)
|  | Amortissement : 11.800 € / 1.189 € = |  |  |  | 9.92 | années
* Batterie 32 Kw |  | Gain en coût d'électricité = 933 € + 960 € de taxe prosumer
|  | Amortissement : 18.800 € / 1.893 € = |  |  |  | 9.93 | années
* Comparaison entre les deux batteries
Diff. de gain = 1.893 € - 1.189 € = 704 € / an
Diff. de coût : 18.800 € - 11.800 € = 7.000 €
|  | Rendement :704 / 7.000 = |  |  | 10.06%