## Feuil1
A.S.B.L. LE TRIANGLE |  |  |  | SCENARIO AU 28/08/2023
Maison d’Accueil Agréée
Résidence Sociale Le TRIANGLE
6032 MONT-SUR-MARCHIENNE Rue du Beau Site 28
ESTIMATION GLOBALE DE LA DEPENSE / R2partition par service et par subsides
Le détail de cette estimation est le document xlsx reçu de l'architecte et de l'Ir en techniques spéciales.
ARCHITECTURE
Lot | N. index | Grp | Désignation | NM | Qté | U |  | PU | Total | REPARTITION PAR SERVICE |  |  |  |  | REPARTITION PAR SUBSIDES
[10 empty] | LOGEMENTS | ADN | ADJ | COMMUNS | Contrôle du total | UREBA | calcul | Prime UREBA | CAP 48 | RW / Europe
| 0 |  | T0 Entreprise / Chantier
| 04.91.1a |  | Préparation et aménagement de chantier
| 04.91.1a.01 |  | L’ensemble des travaux préparatoires Y compris les prestations particulières (mission de CSS, assurances, PSS), les modalités de l’entreprises (obligations, organisations, états des lieux, …), toutes les études, essais et contrôles en cours de chantier, la préparation et l’aménagement de chantier (installation, préparation du site en ce compris les clôtures provisoires intérieures et extérieures, les voies d’accès, les mesures de protections, les équipements de chantier, les locaux de chantier, les nettoyage, …), le phasage des travaux en site occupé, la gestion des déchets, … | PG | 1 | fft |  | 80000 | 80000 | 40000 | 16000 | 16000 | 8000 | 80000 |  |  |  |  | 80000
| 06.22.1a |  | Démolitions d'équipements techniques - fluides
| 06.22.1a.01 |  | En façades concernées par les travaux d'isolation : Démolitions d'équipements techniques - fluides | PG | 1 | fft |  | 20000 | 20000 | 10000 | 4000 | 4000 | 2000 | 20000 |  |  |  |  | 20000
| 06.22.2a |  | Démolitions d'équipements techniques - électricité
| 06.22.2a.01 |  | En façades concernées par les travaux d'isolation : Démolitions d'équipements techniques - électricité | PG | 1 | fft |  | 15000 | 15000 | 7500 | 3000 | 3000 | 1500 | 15000 |  |  |  |  | 15000
| 06.23.1a |  | Démolitions d'éléments de fermetures et de finitions intérieures (y compris décapages)
| 06.23.1a.01 |  | Partie logements : - démolitions des cloisons légères non conservées aux niveaux -01 et 00, - démontage de toutes les portes et autres menuiseries intérieures - démontage des faux-plafond lorsqu’ils sont suspendu - au niveaux -01 et 00 : démontage du revêtement de sol en carrelage - au niveau 01 : démontage du revêtement de sol en lino | PG | 1 | fft |  | 20000 | 20000 | 20000 |  |  |  | 20000 |  |  |  |  | 20000
| 06.23.1a.02 |  | Partie accueil de jour : - démolitions des cloisons légères de l’espace fumeur - démontage de toutes les portes et autres menuiseries intérieures - démontage du revêtement de sol en lino | PG | 1 | fft |  | 7500 | 7500 |  |  | 7500 |  | 7500 |  |  |  |  | 7500
| 06.23.1a.03 |  | Partie abri de nuit : - démontage de toutes les portes et autres menuiseries intérieures - démontage du revêtement de sol en lino et quickstep | PG | 1 | fft |  | 7500 | 7500 |  | 7500 |  |  | 7500 |  |  |  |  | 7500
| 06.23.1a.04 |  | Toutes les autres parties : - démontage de l’escalier (y compris garde-corps) dans les cages d’escalier de gauche - démontage des portes des cages d’escalier - dans l’ancien dortoir et sanitaires : démontage des cloisons des sanitaires (+ faillance, portes, …), démontage des escaliers et garde-corps - au niveau 01 – escalier de gauche : démontage de la cloison (futur ascenseur) ; démontage du sas et WC de la cuisine communautaire - au niveau 00 – escalier de gauche : démontage de la cloison bois vers la cloison le dortoir actuel | PG | 1 | fft |  | 20000 | 20000 |  |  |  | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 20000
| 06.23.2a |  | Démolitions d'éléments de fermetures et de finitions extérieures (y compris décapages) | [15 empty] | 0
| 06.23.2a.01 |  | Partie logements : - Démolition de toutes les menuiseries - Sciage des seuils et bandeaux en saillie | PG | 1 | fft |  | 32500 | 32500 | 32500 |  |  |  | 32500 |  |  |  |  | 32500
| 06.23.2a.02 |  | Toutes les autres parties (y compris accueil de jour et abri de nuit) - Sciage des seuils et bandeaux en saillie - Disquage des battées - Démolitions des 2 menuiseries niveau -01 non concervées | PG | 1 | fft |  | 20000 | 20000 |  | 8000 | 8000 | 4000 | 20000 |  |  |  |  | 20000
| 06.24.3a |  | Démolitions des éléments de récoltes et d'évacuations des eaux de toitures | [15 empty] | 0
| 06.24.3a.01 |  | En façades concernées par les travaux d'isolation : Des DEP | PG | 1 | fft |  | 500 | 500 | 250 | 100 | 100 | 50 | 500 |  |  |  |  | 500
| 06.24.4a |  | Démolitions des éléments de finitions extérieures de toitures | [15 empty] | 0
| 06.24.4a.01 |  | Elargissement de la tabatière pour accès à la toiture plate de volume "logements" | PG | 1 | fft |  | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | 3000
| 06.26.2a |  | Démolitions d'équipements extérieurs | [15 empty] | 0
| 06.26.2a.01 |  | Partie logements : démontage de l'escalier extérieur y compris seuil et revêtement du peron + démontage des murets vers l'ancien accès niveau -01 | PG | 1 | fft |  | 8000 | 8000 | 8000 |  |  |  | 8000 |  |  |  |  | 8000
| 06.27.1a |  | Démolitions d'éléments de structures de maçonnerie
| 06.27.1a.01 |  | Partie logements : - sur tous les niveaux : création de la trémie du futur escalier + percement des baies correspondantes - Façades : percement de 2 bandeaux verticaux sur 3 niveaux, abaissement des allèges existantes de la salle de gym, au niveau de la salle de gym, percement de l’ancienne façade vers le nouveau volume annexe avant, abaissement de l’allège de la future porte vers la passerelle - niveau -01 : percement de 4 baies intérieures (max 100 x 220) - niveau 00 : percement de 2 baies intérieures (max 100 x 220) et élargissement de l’ancienne entrée - niveau 01 : percement de 1 baie intérieure (max 100 x 220) + démontage poutrelle métallique support matériel de sport entre les 2 colonnes. - niveau 01 : percement de la dalle de toiture en vue de l’installation de la fenêtre de toit (exécutoire de fumée) | PG | 1 | fft |  | 51000 | 51000 | 51000 |  |  |  | 51000 |  |  |  |  | 51000
| 06.27.1a.02 |  | Partie accueil de jour : - percement de baies intérieures (+/- 393 x 220, 233 x 220, 150 x 220 et 150 x 220) | PG | 1 | fft |  | 10000 | 10000 |  |  | 10000 |  | 10000 |  |  |  |  | 10000
| 06.27.1a.03 |  | Partie abri de nuit : - percement de 2 baies intérieures (max 100 x 220) - abaissement de l’allège de la future baie vers la passerelle | PG | 1 | fft |  | 2000 | 2000 |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  |  | 2000
| 06.27.1a.04 |  | Toutes les autres parties : - niveau -01 : abaissement des allèges existantes du logement d’isolement et de la pièce communautaire, percement de baies intérieures (+/- 406 x 220, 300 x 220), percement d’un passe-plat dans la cuisine communautaire, percement d’un passe-plat dans la réserve (vers l’extérieur) - niveau 00 : élargissement baie espace numérique (+/- 300 x 220), démolition maçonnerie dortoir, élargissement baie point de rencontre (+/- 100 x 220) - niveau 01 : élargissement baie local éduc nuit (+/- 100 x 220), démolition maçonnerie dortoir. | PG | 1 | fft |  | 16000 | 16000 |  |  |  | 16000 | 16000 |  |  |  |  | 16000
| 06.55.4a |  | Démontages des escaliers et des rampes extérieurs
| 06.55.4a.01 |  | Au niveau de la tour vers la toiture plate de la chapelle : démontage et remontage de la plate-forme métalique et échelle de secours | PG | 1 | fft |  | 2000 | 2000 |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  |  | 2000
| 1 |  | T1 Terrassements / fondations
| 17.19.1a |  | Canalisations d'égout
| 17.19.1a.01 |  | Ensemble des nouveaux réseaux d'égouttage (à connecter sur le réseau existant à l'arrière du bâtiment) | PG | 1 | fft |  | 10000 | 10000 | 5000 | 2000 | 2000 | 1000 | 10000 |  |  |  | 10000 | 0
| 17.81.9a |  | Etude des conduites enterrées
| 17.81.9a.01 |  | Etude des conduites enterrées | PG | 1 | fft |  | 800 | 800 | 400 | 160 | 160 | 80 | 800 |  |  |  | 800 | 0
| 17.83.1x |  | Réparations locales du réseau d'égouttage existant
| 17.83.1x.01 |  | Budget pour réparations locales du réseau d'égouttage existant | QP | 10 | m |  | 300 | 3000 | 1500 | 600 | 600 | 300 | 3000 |  |  |  | 3000 | 0
| 2 |  | T2 Superstructures | [10 empty] | 0
| 21.11.1a |  | Maçonneries portantes en briques de terre cuite à maçonner
| 21.11.1a.02 |  | Maç portantes en briques de terre cuite - Ep 19 cm | QF | 31.91 | m³ |  | 450 | 14359.5 | 14359.5 |  |  |  | 14359.5 |  |  |  | 14359.5 | 0
| 21.36.1a |  | Seuils en pierre
| 21.36.1a.01 |  | Seuils en pierre - plat y compris cornières de support | QF | 0.118 | m³ |  | 5900 | 696.2 | 696.2 |  |  |  | 696.2 |  |  |  | 696.2 | 0
| 21.83.2a |  | Ragréages de zones de maçonneries en briques de terre cuite délabrées avec remplacement de matériaux
| 21.83.2a.01 |  | Ragréages de zones de maçonneries en briques de terre cuite | QP | 27.883 | m³ |  | 615 | 17148.045 | 17148.045 |  |  |  | 17148.045 |  |  |  | 17148.045 | 0
| 22.22.1a |  | Planchers à poutrelles en béton et entrevous en béton
| 22.22.1a.01 |  | Planchers à poutrelles en béton et entrevous en béton (y compris chape de compression) | QF | 10.8 | m² |  | 220 | 2376 | 2376 |  |  |  | 2376 |  |  |  | 2376 | 0
| 22.31.1c |  | Escaliers en béton coulé en place
| 22.31.1c.01 |  | Partie logements sur les 3 niveaux : escaliers en béton coulé en place (y compris palier) | QP | 1 | pc |  | 40000 | 40000 | 40000 |  |  |  | 40000 |  |  |  | 40000 | 0
| 24.14.9a |  | Planchers en bois
| 24.14.9a.01 |  | Fermture de l'ancienne trémie d'escalier jusqu'au monte-personne | PG | 1 | fft |  | 4000 | 4000 | 2000 | 800 | 800 | 400 | 4000 |  |  |  | 4000 | 0
| 24.14.9a.02 |  | Fourniture et pose structure escalier vers chapelle | PG | 1 | fft |  | 3000 | 3000 |  |  |  | 3000 | 3000 |  |  |  | 3000 | 0
| 3 |  | T3 Travaux de toiture
| 32.41.1e |  | Isolation en panneaux - polyisocyanurate (PIR)
| 32.41.1e.01 |  | Isolation en panneaux PIR - Ep. 14 cm (y compris réhausse) | QF | 243.9 | m² |  | 65 | 15853.5 | 15853.5 |  |  |  | 15853.5 | 15853.5 | 59 €/m² | 14390.1 |  | 0
| 32.42.2a |  | Isolation en rouleaux/matelas - laine minérale (MW)
| 32.42.2a.01 |  | Isolation en rouleaux/matelas - laine minérale HD ép. min. 24 cm | QP | 486.02 | m² |  | 40 | 19440.8 |  | 9720.4 | 9720.4 |  | 19440.8 | 19440.8 | 17 €/m² | 8262.34 |  | 0
| 32.43.1b |  | Isolation à projeter - polyisocyanurate (PIR)
| 32.43.1b.01 |  | Isolation à projeter - Mousse PUR à base aqueuse - ép. 14 cm | QP | 154.7 | m² |  | 70 | 10829 |  |  |  | 10829 | 10829 | 10829 | 17 €/m² | 2629.9 |  | 0
| 33.31.1a |  | Descentes pluviales rondes en zinc
| 33.31.1a.01 |  | Descentes pluviales rondes en zinc prépatiné | QF | 48 | m |  | 50 | 2400 | 1200 | 480 | 480 | 240 | 2400 |  |  |  | 2400 | 0
| 34.21.2f |  | Etanchéité multicouche en bitume plastomère - pose en adhérence totale (T)
| 34.21.2f.01 |  | Etanchéité multicouche en bitume plastomère - pose en adhérence totale (T) comprenant sous-couche, couche supérieure et relevés | QF | 243.9 | m² |  | 50 | 12195 | 12195 |  |  |  | 12195 |  |  |  | 12195 | 0
| 35.14.2e |  | Profilés de rive de toiture en matière synthétique
| 35.14.2e.01 |  | Profilés de rive de toiture en matière synthétique | QF | 57.4 | m |  | 50 | 2870 | 2870 |  |  |  | 2870 |  |  |  | 2870 | 0
| 36.21.1a |  | Fenêtres de toiture en bois
| 36.21.1a.01 |  | Fenêtres de toit à projection - Dim. 134 x 140 cm | QF | 1 | pc |  | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 0
| 36.61.1a |  | Exutoires de fumée
| 36.61.1a.01 |  | Exutoires de fumée pour toiture plate (y compris toutes les finitions) - Dim. 100 x 100 cm | QF | 1 | pc |  | 2500 | 2500 | 2500 |  |  |  | 2500 |  |  |  | 2500 | 0
| 37.24.1a |  | Garde-corps en toiture
| 37.24.1a.01 |  | Garde-corps en toiture répondant aux normes EPC | QF | 82.1 | m |  | 700 | 57470 | 34482 |  |  | 22988 | 57470 |  |  |  | 57470 | 0
| 4 |  | T4 Fermetures / Finitions extérieures
| 41.14.2a |  | Fenêtre et porte-fenêtre en PVC avec coupure thermique
| 41.14.2a.01 |  | Fenêtre et porte-fenêtre en PVC avec coupure thermique (y compris seuil extérieur, tablettes et huiseries intérieures) | QF | 236.76 | m² |  | 750 | 177570 | 142056 |  |  | 35514 | 177570 |  | (225 €/m²) |  |  | 177570
| 41.14.2a.02 |  | Porte en PVC à sécurité renforcée | QF | 21.7 | m² |  | 900 | 19530 | 19530 |  |  |  | 19530 |  | (225 €/m²) |  |  | 19530
| 41.72.3a |  | Poignées
| 41.72.3a.01 |  | Remplacement des poignées des menuiseries existantes par des poignées sécurisées à clé | QP | 8 | pc |  | 200 | 1600 |  | 800 | 800 |  | 1600 |  |  |  |  | 1600
| 43.24.1a |  | Revêtements de façade rigides fixés mécaniquement - planches en fibres ciment
| 43.24.1a.01 |  | Revêtements de façade rigides fixés mécaniquement - planches en fibres ciment y compris structure de support, pare-pluie et accessoires de finition | QF | 202.96 | m² |  | 130 | 26384.8 | 26384.8 |  |  |  | 26384.8 |  |  |  | 26384.8 | 0
| 43.53.1a |  | Systèmes d'enduits de façades à base de mortier à liant minéral sur panneaux en polystyrène expansé (EPS) / extrudé (XPS)
| 43.53.1a.01 |  | Systèmes d'enduits de façades à base de mortier à liant minéral sur panneaux EPS 16 cm | QP | 504.92 | m² |  | 140 | 70688.8 | 49482.16 | 10603.32 | 10603.32 |  | 70688.8 | 70688.8 | 40 €/m² | 20196.8 |  | 0
| 43.53.1a.02 |  | Systèmes d'enduits de soubassement à base de mortier à liant minéral sur panneaux EPS HD 14 cm y compris ouverture et fermeture de tranchées périphériques | QP | 231.15 | m² |  | 200 | 46230 | 32361 | 6934.5 | 6934.5 |  | 46230 |  | (40 €/m²) |  |  | 46230
| 44.41.1d |  | Isolation en panneaux - polyuréthane (PUR)
| 44.41.1d.01 |  | Isolation en panneaux - polyuréthane (PUR) - ép. 12 cm | QP | 202.96 | m² |  | 50 | 10148 |  | 5074 | 5074 |  | 10148 | 10148 | 40 €/m² | 8118.4 |  | 0
| 45.11.3x |  | Escaliers sur mesure métalliques
| 45.11.3x.01 |  | Escaliers sur mesure métalliques sur 3 niveaux tout compris (fondations, éléments structuraux, escalier, garde-corps et rampes et portillons...) et également passerelle jusqu'au bâtiment | QF | 1 | pc |  | 50000 | 50000 | 40000 |  | 10000 |  | 50000 |  |  |  |  | 50000
| 45.91.1a |  | Passerelle sur mesure métalliques
| 45.91.1a.01 |  | Passerelle sur mesure métalliques tout compris (ancrage façade, éléments structuraux, passerelle, garde-corps et portillon, ...) | QF | 1 | pc |  | 20000 | 20000 |  | 20000 |  |  | 20000 |  |  |  |  | 20000
| 5 |  | T5 Fermetures / Finitions intérieures
| 51.11.1a |  | Cloisons creuses / parement en plaques/panneaux à base de plâtre
| 51.11.1a.01 |  | Double couche - Isolée | QF | 414.684 | m² |  | 75 | 31101.3 | 21770.91 | 6220.26 | 3110.13 |  | 31101.3 |  |  |  |  | 31101.3
| 51.11.1a.02 |  | Double couche - Isolée locaux sanitares | QF | 169.625 | m² |  | 80 | 13570 | 8142 | 2714 | 2714 |  | 13570 |  |  |  |  | 13570
| 51.11.1a.03 |  | Multicouche - Isolée - EI | QF | 167.085 | m² |  | 95 | 15873.075 | 15873.075 |  |  |  | 15873.075 |  |  |  |  | 15873.075
| 51.21.1a |  | Cloisons de doublage sur ossature / parement en plaques/panneaux à base de plâtre
| 51.21.1a.01 |  | Double couche - Isolée (12 cm PUR) | QF | 333.95 | m² |  | 100 | 33395 |  | 16697.5 | 16697.5 |  | 33395 |  |  |  |  | 33395
| 51.21.1a.02 |  | Multicouche - EI | QF | 91.05 | m² |  | 80 | 7284 |  | 3642 | 3642 |  | 7284 |  |  |  |  | 7284
| 51.32.1a |  | Cloisons à système bi blocs
| 51.32.1a.01 |  | Cloisons vitrées y compris portes intégrées | QF | 28.72 | m² |  | 300 | 8616 |  |  |  | 8616 | 8616 |  |  |  |  | 8616
| 51.61.1a |  | Revêtement muraux en carreaux en céramique
| 51.61.1a.01 |  | Revêtement muraux en carreaux en céramique avec natte d'étanchéité | QF | 194.06 | m² |  | 100 | 19406 | 11643.6 | 3881.2 | 3881.2 |  | 19406 |  |  |  |  | 19406
| 51.89.1a |  | Parois intérieures et finitions - Rénovation
| 51.89.1a.01 |  | Murs - Rénovation des enduits intérieurs | PG | 1 | fft |  | 30000 | 30000 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 30000 |  |  |  |  | 30000
| 52.42.1a |  | Isolation en rouleaux/matelas - polyéthylène extrudé à structure cellulaire fermée
| 52.42.1a.01 |  | Isolation acoustique en rouleaux/matelas - polyéthylène extrudé à structure cellulaire fermée | QF | 409.72 | m² |  | 7 | 2868.04 | 2868.04 |  |  |  | 2868.04 |  |  |  |  | 2868.04
| 53.11.9a |  | Enduit de ragréage pour sols
| 53.11.9a.01 |  | Enduit de ragréage pour sols | QP | 380.638 | m² |  | 10 | 3806.38 | 3806.38 |  |  |  | 3806.38 |  |  |  |  | 3806.38
| 53.19.1a |  | Sous-couches en bois
| 53.19.1a.01 |  | Sous-couches en bois (type OSB) pour revêtement de sol en céramique (y compris natte de désolidarisation et d'étanchéité) | QF | 543.136 | m² |  | 50 | 27156.8 | 16294.08 | 5431.36 | 5431.36 |  | 27156.8 |  |  |  |  | 27156.8
| 53.19.1a.02 |  | Sous-couches en bois (type OSB) sans revêtement | QF | 486.02 | m² |  | 20 | 9720.4 |  | 4860.2 | 4860.2 |  | 9720.4 |  |  |  |  | 9720.4
| 53.21.1a |  | Chapes adhérentes à base de ciment
| 53.21.1a.01 |  | Chapes adhérentes à base de ciment - Ep. 6 cm | QF | 204.86 | m² |  | 15 | 3072.9 | 3072.9 |  |  |  | 3072.9 |  |  |  |  | 3072.9
| 53.21.1a.02 |  | Chapes sur marche d'escalier et palier | PG | 1 | fft |  | 2500 | 2500 | 2500 |  |  |  | 2500 |  |  |  |  | 2500
| 53.51.1a |  | Revêtements de sols en carreaux de céramique
| 53.51.1a.01 |  | Revêtements de sols en carreaux de céramique | QF | 1153.616 | m² |  | 75 | 86521.2 | 51912.72 | 17304.24 | 17304.24 |  | 86521.2 |  |  |  |  | 86521.2
| 53.51.1a.02 |  | Revêtements de sol en carreaux de céramique structurés avec natte d'étanchéité | QF | 67.243 | m² |  | 100 | 6724.3 | 4034.58 | 1344.86 | 1344.86 |  | 6724.3 |  |  |  |  | 6724.3
| 53.51.1a.03 |  | Revêtements de sols en carreaux de céramique - Marches d'escalier | PG | 1 | fft |  | 2500 | 2500 | 2500 |  |  |  | 2500 |  |  |  |  | 2500
| 53.61.1a |  | Plinthes en carreaux de céramique
| 53.61.1a.01 |  | Plinthes en carreaux de céramique | PM
| 54.31.1a |  | Plafonds suspendus - parement en lames/plaques/panneaux à base de plâtre
| 54.31.1a.01 |  | Double couche - Isolée (en ce compris les réhausses) | QF | 769.031 | m² |  | 80 | 61522.48 | 61522.48 |  |  |  | 61522.48 |  |  |  |  | 61522.48
| 54.31.1a.02 |  | Double couche - Isolée locaux sanitares | QF | 49.591 | m² |  | 90 | 4463.19 | 4463.19 |  |  |  | 4463.19 |  |  |  |  | 4463.19
| 54.31.1a.03 |  | Multicouche - Isolée - EI | QF | 497.969 | m² |  | 90 | 44817.21 | 44817.21 |  |  |  | 44817.21 |  |  |  |  | 44817.21
| 54.89.1a |  | Plafonds et faux-plafonds - Rénovation
| 54.89.1a.01 |  | Plafonds - Rénovation des enduits intérieurs | PG | 1 | fft |  | 25000 | 25000 |  | 10000 | 10000 | 5000 | 25000 |  |  |  |  | 25000
| 55.21.5a |  | Portes intérieures en bois massif
| 55.21.5a.01 |  | Portes intérieures en bois - Huisserie bois - serrure | QF | 53 | pc |  | 400 | 21200 | 12720 | 3180 | 3180 | 2120 | 21200 |  |  |  |  | 21200
| 55.21.5a.03 |  | Portes intérieures en bois - Huisserie bois - serrure - EI (y compris barre, ferme-porte, ...) | QF | 19 | pc |  | 950 | 18050 | 9025 | 3610 | 3610 | 1805 | 18050 |  |  |  |  | 18050
| 55.63.1a |  | Huisseries en bois
| 55.63.1a.02 |  | Huisseries en bois seules | QF | 1 | pc |  | 200 | 200 |  |  |  | 200 | 200 |  |  |  |  | 200
| 57.12.4a |  | Garde-corps / rampes en bois
| 57.12.4a.01 |  | Partie logements sur les 3 niveaux : mains courantes en bois | PG | 1 | fft |  | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | 3000
| 57.89.1a |  | Escaliers intérieurs - Rénovation
| 57.89.1a.01 |  | Escalier bâtiment existant sur les 3 niveaux : Rénovations des corps | PG | 1 | fft |  | 5000 | 5000 |  | 1500 | 1500 | 2000 | 5000 |  |  |  |  | 5000
| 58.19.1a |  | Mobilier de cuisine
| 58.19.1a.01 |  | Mobilier de cuisine ouvert (pas de porte) composé d'un plan de travail (120), un évier, un égouttoir et un tiroir, une crédance. L'ensemble en inox | QF | 14 | pc |  | 2500 | 35000 | 17500 | 2500 | 10000 | 5000 | 35000 |  |  |  |  | 35000
| 8 |  | T8 Travaux de peinture / Traitements de surface
| 81.12.2a |  | Peintures intérieures en phase aqueuse sur murs et plafonds minéraux
| 81.12.2a.01 |  | Peintures intérieures en phase aqueuse sur murs et plafonds minéraux - Sur enduit et/ou plaques de carton-platre (y compris toutes les phases de préparation du support) | PG | 1 | fft |  | 100000 | 100000 | 60000 | 15000 | 15000 | 10000 | 100000 |  |  |  |  | 100000
| 9 |  | T9 Abords | [10 empty] | 0
| 93.31.1x |  | Revêtements de sol extérieurs - Rénovation | [10 empty] | 0
| 93.31.1x.01 |  | Revêtements de sol extérieurs - Rénovation | PG | 1 | fft |  | 30000 | 30000 | 18000 | 4500 | 4500 | 3000 | 30000 |  |  |  |  | 30000
[5 empty] | TOTAUX ARCHITECTURE |  |  |  | 1610457.92 | 1019610.37 | 209657.84 | 210047.71 | 171142 | 1610457.92
TECHNIQUES SPECIALES | [9 empty] | LOGEMENTS | ADN | ADJ | COMMUNS
Lot | N. index | Grp | Désignation | NM | Qté | U |  | PU | Total
| A |  | Communs / Personnels
| 6 |  | T6 HVAC - sanitaires
| 61 |  | Ventilation
| 61.22.1a.02 | A | Ventilation - production - caissons de ventilation - habitat individuel - Système C+ / Communs (Etage -01) | QP | 1 | pc |  | 3000 | 3000 |  |  |  | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 3000
| 61.22.1a.03 | A | Ventilation - production - caissons de ventilation - habitat individuel - Système D (VMC Double flux décentralisée) / Communs (Etage 00) | QP | 1 | pc |  | 3000 | 3000 |  |  |  | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 3000
| 61.31.3b.08 | A | Ventilation - distribution - conduits aérauliques rigides de section circulaire - Tous diamètres confondus - Communs | PG | 1 | fft |  | 5000 | 5000 |  |  |  | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 5000
| 61.31.4a.02 | A | Ventilation - distribution - conduits aérauliques - calorifuges - Communs | PG | 1 | fft |  | 4000 | 4000 |  |  |  | 4000 | 4000 |  |  |  |  | 4000
| 61.32.1b.01 | A | Ventilation - distribution - bouches de pulsion d'air à réglage manuel - Communs | QP | 5 | pc |  | 25 | 125 |  |  |  | 125 | 125 |  |  |  |  | 125
| 61.32.2b.02 | A | Ventilation - distribution - bouches de reprise d'air à réglage manuel - Tous diamètres confondus / Communs | QP | 20 | pc |  | 25 | 500 |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  | 500
| 61.32.4b.01 | A | Ventilation - distribution - prises d'air neuf murales | QP | 1 | pc |  | 250 | 250 |  |  |  | 250 | 250 |  |  |  |  | 250
| 61.32.5b.02 | A | Ventilation - distribution - rejets d'air vicié muraux | QP | 1 | pc |  | 500 | 500 |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  | 500
| 61.71.1a.01 | A | Ventilation basse des chaufferies - Adaptations suiavnt nouvelles puissances installées | PG | 1 | fft |  | 500 | 500 | 300 | 75 | 75 | 50 | 500 |  |  |  |  | 500
| 61.89.1a.01 | A | Ventilation - Installations existantes - Démantèlement des installations existantes | PG | 1 | fft |  | 3500 | 3500 | 2100 | 525 | 525 | 350 | 3500 |  |  |  |  | 3500
| 63 |  | Chaleur
| 63.26.2a.01 | A | Chaleur - production - pompes à chaleur air / eau - Couplage avec production d'eau chaude de chauffage par chaudières gaz / 50 kW | PG | 1 | fft |  | 40000 | 40000 | 24000 | 6000 | 6000 | 4000 | 40000 | 40000 | 40% | 16000 |  | 0
| 63.31.1a.02 | A | Chaleur - distribution et émission - conduites & accessoires- tuyaux / acier - Tous diamètres confondus / Alimentations des étages communs | PG | 1 | fft |  | 7500 | 7500 |  | 1500 | 1500 | 4500 | 7500 |  |  |  |  | 7500
| 63.31.1c.02 | A | Chaleur - distribution et émission - conduites & accessoires - tuyaux / matière synthétique - tous diamètres confondus / Communs (par étage) | QF | 3 | pc |  | 3000 | 9000 |  | 1800 | 1800 | 5400 | 9000 |  |  |  |  | 9000
| 63.31.2a.01 | A | Chaleur - distribution et émission - conduites & accessoires - Adaptations du collecteur principal en chaufferie | PG | 1 | fft |  | 3500 | 3500 | 1575 | 525 | 525 | 875 | 3500 |  |  |  |  | 3500
| 63.31.2a.02 | A | Chaleur - distribution et émission - conduites & accessoires - Collecteurs de zones / Communs | PG | 1 | fft |  | 1000 | 1000 |  | 200 | 200 | 600 | 1000 |  |  |  |  | 1000
| 63.31.3a.02 | A | Chaleur - distribution et émission - conduites & accessoires - calorifugeage des conduites / Communs | PG | 1 | fft |  | 5000 | 5000 |  | 1000 | 1000 | 3000 | 5000 |  |  |  |  | 5000
| 63.32.3a.01 | A | Chaleur - distribution et émission - éléments d'installation - circulateurs / Circuit logements | QP | 1 | pc |  | 750 | 750 | 750 |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 750
| 63.32.3a.02 | A | Chaleur - distribution et émission - éléments d'installation - circulateurs / Communs | QP | 3 | pc |  | 750 | 2250 |  | 450 | 450 | 1350 | 2250 |  |  |  |  | 2250
| 63.32.8d.01 | A | Chaleur - distribution et émission - éléments d'installation - ballons tampon 2000 L / Eau chaude de chauffage pour couplage PAC / Chaudières | PG | 1 | fft |  | 4000 | 4000 | 1800 | 600 | 600 | 1000 | 4000 | 4000 | 40% | 1600 |  | 0
| 63.33.1a.02 | A | Chaleur - distribution et émission - éléments de chauffage & accessoires - Ensemble de radiateurs à panneaux - 40 kW / Communs | PG | 1 | fft |  | 8000 | 8000 |  | 1600 | 1600 | 4800 | 8000 |  |  |  |  | 8000
| 63.34.1a.02 | A | Chaleur - distribution et émission - réglages des températures & accessoires - robinets de radiateurs / Communs | QP | 30 | pc |  | 45 | 1350 |  | 270 | 270 | 810 | 1350 |  |  |  |  | 1350
| 63.34.1b.02 | A | Chaleur - distribution et émission - réglages des températures & accessoires - têtes thermostatiques institutionnelles / Communs | QP | 30 | pc |  | 55 | 1650 |  | 330 | 330 | 990 | 1650 |  |  |  |  | 1650
| 63.34.1c.02 | A | Chaleur - distribution et émission - réglages des températures & accessoires - thermostats d'ambiance (+2°C / -2°C) / Communs | QP | 6 | pc |  | 150 | 900 |  | 180 | 180 | 540 | 900 |  |  |  |  | 900
| 63.34.1d.01 | A | Chaleur - distribution et émission - réglages des températures & accessoires - réglages en fonction de la température extérieure | PG | 1 | fft |  | 500 | 500 | 225 | 75 | 75 | 125 | 500 |  |  |  |  | 500
| 63.41.1b.01 | A | Chaleur - rejets des produits de la combustion - Adaptations des cheminées métalliques existantes suivant nouvelles puissances installées | PG | 1 | fft |  | 1500 | 1500 | 675 | 225 | 225 | 375 | 1500 | 1500 | 40% | 600 |  | 0
| 63.89.1a.02 | A | Chaleur - Installations existantes - Démantèlement du réseau de distribution d'eau chaude de chauffage | PG | 1 | fft |  | 5000 | 5000 | 2500 | 500 | 500 | 1500 | 5000 |  |  |  |  | 5000
| 63.89.1b.02 | A | Chaleur - Installations existantes - Adaptations de la régulation des chaudières suivant le couplage avec production par PAC | PG | 1 | fft |  | 2500 | 2500 | 1250 | 250 | 250 | 750 | 2500 | 2500 | 40% | 1000 |  | 0
| 63.89.1b.03 | A | Chaleur - Installations existantes - Adaptations de la régulation des installations HVAC avec mise en place d'une gestion centralisée et d'un visuel de comptage énergétique | PG | 1 | fft |  | 8000 | 8000 | 4000 | 800 | 800 | 2400 | 8000 | 8000 | 40% | 3200 |  | 0
| 63.89.1b.04 | A | Chaleur - Installations existantes - Adaptations des éléments d'émission (enlèvement et repose) des locaux isolés par l'intérieur en façade avant | PG | 1 | fft |  | 3500 | 3500 |  | 1750 | 1750 |  | 3500 |  |  |  |  | 3500
| 65 |  | Sanitaires
| 65.22.1a.01 | A | Sanitaires - production - adoucisseurs à sel pour l'installation complète | QF | 1 | pc |  | 6500 | 6500 | 3250 | 650 | 650 | 1950 | 6500 |  |  |  |  | 6500
| 65.23.4a.02 | A | Sanitaires - production - chauffe-eau à accumulation à réchauffement indirect 1000 L / Communs | PG | 1 | fft |  | 3500 | 3500 |  | 875 | 875 | 1750 | 3500 |  |  |  |  | 3500
| 65.31.1b.02 | A | Sanitaires - distribution et évacuation - conduites d'évacuation et accessoires - matière synthétique / PE / Communs | PG | 1 | fft |  | 2500 | 2500 |  | 625 | 625 | 1250 | 2500 |  |  |  |  | 2500
| 65.31.5a.01 | A | Sanitaires - distribution et évacuation - conduites d'alimentation & accessoires - tuyaux / acier galvanisé / Circuits ECS communs - tous diamètres confondus | PG | 1 | fft |  | 5000 | 5000 |  | 1250 | 1250 | 2500 | 5000 |  |  |  |  | 5000
| 65.31.5c.02 | A | Conduites d'alimentation & accessoires - tuyaux / matière synthétique - tous diamètres confondus / Communs | PG | 1 | fft |  | 5000 | 5000 |  |  |  | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 5000
| 65.31.5c.03 | A | Conduites d'alimentation & accessoires - tuyaux / matière synthétique - tous diamètres confondus / Accueil jour | PG | 1 | fft |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  | 1000
| 65.31.5c.04 | A | Conduites d'alimentation & accessoires - tuyaux / matière synthétique - tous diamètres confondus / Abris de nuit | PG | 1 | fft |  | 1000 | 1000 |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000
| 65.32.1b |  | Cuvettes de W-C - suspendues
| 65.32.1b.02 | A | Cuvettes de W-C - suspendues / Communs | QP | 5 | pc |  | 500 | 2500 |  |  |  | 2500 | 2500 |  |  |  |  | 2500
| 65.32.2a.02 | A | Lave-mains - modèles muraux / porcelaine sanitaire / Communs | QP | 4 | pc |  | 200 | 800 |  |  |  | 800 | 800 |  |  |  |  | 800
| 65.32.3a.02 | A | Lavabos - modèles suspendus / porcelaine sanitaire / Communs | QP | 2 | pc |  | 300 | 600 |  |  |  | 600 | 600 |  |  |  |  | 600
| 65.32.7a.02 | A | Éviers - acier inoxydable / Communs | QP | 1 | pc |  | 250 | 250 |  |  |  | 250 | 250 |  |  |  |  | 250
| 65.33.5b.02 | A | Robinets monotrou - mitigeurs manuels pour lavabos / Communs | QP | 5 | pc |  | 125 | 625 |  |  |  | 625 | 625 |  |  |  |  | 625
| 65.33.5d.02 | A | Robinets monotrou - robinets mélangeurs/mitigeurs pour éviers /Communs | QP | 1 | pc |  | 125 | 125 |  |  |  | 125 | 125 |  |  |  |  | 125
| 65.33.6b.02 | A | Robinets mélangeurs/mitigeurs muraux - mitigeurs pour douches & armatures / Communs | QP | 5 | pc |  | 400 | 2000 |  | 500 | 500 | 1000 | 2000 |  |  |  |  | 2000
| 65.34.1a.01 | A | Sanitaires - distribution et évacuation - éléments d'installation - circulateurs (boucle sanitaire) - Communs | QP | 1 | pc |  | 750 | 750 |  | 187.5 | 187.5 | 375 | 750 |  |  |  |  | 750
| 65.36.4a.01 | A | Accessoires complémentaires - poignées murales / fixes | QP | 4 | pc |  | 150 | 600 |  | 150 | 150 | 300 | 600 |  |  |  |  | 600
| 65.36.4b.01 | A | Accessoires complémentaires - poignées murales / rabattables | QP | 4 | pc |  | 150 | 600 |  | 150 | 150 | 300 | 600 |  |  |  |  | 600
| 65.89.1b.01 | A | Sanitaire - Instalaltions existantes - Démantèlement des instalaltions existantes et adaptations à la nouvelle installation / Communs | PG | 1 | fft |  | 5000 | 5000 |  | 1250 | 1250 | 2500 | 5000 |  |  |  |  | 5000
| 7 |  | T7 Electricité
| 72 |  | Basse tension ( BT)
| 72.13.1a.01 | A | Installations photovoltaïques - capteurs - Instalaltions complète de 30 kWc sur toit plat | PG | 1 | fft |  | 35000 | 35000 | 17500 | 3500 | 3500 | 10500 | 35000 |  |  |  |  | 35000
| 72.22.2b.01 | A | Distribution BT première catégorie - tableaux de distribution secondaires - Adaptations et déplacement des coffrets existants conservés | PG | 1 | fft |  | 10000 | 10000 |  |  |  | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000
| 72.22.2b.03 | A | Distribution BT première catégorie - tableaux de distribution secondaires - Communs | QP | 2 | pc |  | 3000 | 6000 |  |  |  | 6000 | 6000 |  |  |  |  | 6000
| 72.22.7a.02 | A | Équipements particuliers - alimentation de la cuisinière électrique / Communs | QP | 5 | pc |  | 80 | 400 |  |  |  | 400 | 400 |  |  |  |  | 400
| 72.22.7b.01 | A | Équipements particuliers - alimentation du lave-vaisselle / Logements | QP | 6 | pc |  | 80 | 480 | 480 |  |  |  | 480 |  |  |  |  | 480
| 72.22.7c.01 | A | Équipements particuliers - alimentation du TD HVAC | PG | 1 | fft |  | 500 | 500 | 250 | 50 | 50 | 150 | 500 |  |  |  |  | 500
| 72.22.7e.01 | A | Équipements particuliers - alimentation des ascenseurs | QF | 1 | pc |  | 500 | 500 | 250 | 50 | 50 | 150 | 500 |  |  |  |  | 500
| 72.22.7f.01 | A | Équipements particuliers - alimentation des exutoires de fumée | QP | 2 | pc |  | 80 | 160 | 80 |  |  | 80 | 160 |  |  |  |  | 160
| 72.22.7j.01 | A | Equipements particuliers - raccordement avec les panneaux photovoltaïques | PG | 1 | fft |  | 800 | 800 | 400 | 80 | 80 | 240 | 800 |  |  |  |  | 800
| 72.22.7m.01 | A | Equipements particuliers - raccordement avec la détection incendie | QP | 1 | pc |  | 150 | 150 | 75 | 15 | 15 | 45 | 150 |  |  |  |  | 150
| 72.23.1a.02 | A | Prises de courant - 16A bipolaires avec broche de terre / Communs | QP | 50 | pc |  | 50 | 2500 |  |  |  | 2500 | 2500 |  |  |  |  | 2500
| 72.23.3c.02 | A | Interrupteurs - bipolaires - Communs | QP | 25 | pc |  | 50 | 1250 |  |  |  | 1250 | 1250 |  |  |  |  | 1250
| 72.23.3j.01 | A | Boutons poussoirs - Communs | QP | 25 | pc |  | 50 | 1250 |  |  |  | 1250 | 1250 |  |  |  |  | 1250
| 72.24.1a.01 | A | Détecteurs de passage / Communs | QP | 15 | pc |  | 85 | 1275 |  |  |  | 1275 | 1275 |  |  |  |  | 1275
| 72.89.1a.01 | A | BT - Installation existantes - Démantèlement des TD 3 / TD 7 / TD 14 | PG | 1 | fft |  | 3500 | 3500 |  |  |  | 3500 | 3500 |  |  |  |  | 3500
| 72.89.1b.01 | A | BT - Installations existantes - Adaptations de la mise à la Terre existante | PG | 1 | fft |  | 500 | 500 |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  | 500
| 72.89.1b.02 | A | BT - Installations existantes - Attestation de conformité par organisme agréé pour l'ensemble de l'instalaltion suivant les adaptations | PG | 1 | fft |  | 500 | 500 |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  | 500
| 73 |  | Très basse tension ( TBT)
| 73.22.1a.01 | A | Data - réseaux complet de transmission de données - Sans appareillage (hors projet) | PG | 1 | fft |  | 3000 | 3000 | 1500 | 300 | 300 | 900 | 3000 |  |  |  |  | 3000
| 73.22.1d |  | Data - racks de distribution
| 73.22.1d.01 | A | Data - racks de distribution existant | PM
| 73.25.1a.01 | A | Incendie - Equipements de Contrôle et de Signalisation (ECS) - Centrale incendie + installation complète de détection et avertissement | PG | 1 | fft |  | 15000 | 15000 | 7500 | 1500 | 1500 | 4500 | 15000 |  |  |  |  | 15000
| 73.26.1b.01 | A | Contrôles d'accès - Installation complète de contrôle d'accès avec centrale, lecteurs de proximité, boutons poussoir, etc. | PG | 1 | fft |  | 3000 | 3000 | 1500 | 300 | 300 | 900 | 3000 |  |  |  |  | 3000
| 74 |  | Système d'éclairage
| 74.11.1a.03 | A | Luminaires intérieurs plafonniers en applique - LED / Relighting communs inchangés | PG | 1 | fft |  | 20000 | 20000 |  |  |  | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 20000
| 74.11.1a.04 | A | Luminaires intérieurs plafonniers en applique - LED / Communs | QP | 71 | pc |  | 150 | 10650 |  |  |  | 10650 | 10650 |  |  |  |  | 10650
| 74.4 |  | Eclairage de secours
| 74.42.1a.01 | A | Systèmes autonomes - luminaires d'éclairage d'évacuation sans signalisation - Installation complète pour tout le bâtiment | PG | 1 | fft |  | 22500 | 22500 | 11250 | 2250 | 2250 | 6750 | 22500 |  |  |  |  | 22500
| 75 |  | Ascenseurs
| 75.11.1b.01 | A | Ascenseurs électriques - Monte-personnes électrique intérieur pour l'accès entre le niveai -01 et le niveau 00 | PG | 1 | fft |  | 25000 | 25000 | 12500 | 2500 | 2500 | 7500 | 25000 |  |  |  |  | 25000
| 75.11.1b.02 | A | Ascenseurs électriques - Monte-personnes électrique extérieur sur escalier principal pour accès à l'netrée principale depuis la chaussée | PG | 1 | fft |  | 25000 | 25000 | 12500 | 2500 | 2500 | 7500 | 25000 |  |  |  |  | 25000
| B |  | Accueil de jour
| 6 |  | T6 HVAC - sanitaires
| 61 |  | Ventilation
| 61.22.1a.04 | B | Ventilation - production - caissons de ventilation - habitat individuel - Système D (VMC Double flux décentralisée) / Accueil jour | QP | 1 | pc |  | 3000 | 3000 |  |  | 3000 |  | 3000 |  |  |  |  | 3000
| 61.31.3b.09 | B | Ventilation - distribution - conduits aérauliques rigides de section circulaire - Tous diamètres confondus - Accueil jour | PG | 1 | fft |  | 5000 | 5000 |  |  | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  | 5000
| 61.31.4a.03 | B | Ventilation - distribution - conduits aérauliques - calorifuges - Accueil jour | PG | 1 | fft |  | 2000 | 2000 |  |  | 2000 |  | 2000 |  |  |  |  | 2000
| 61.32.1b.02 | B | Ventilation - distribution - bouches de pulsion d'air à réglage manuel - Accueil jour | QP | 5 | pc |  | 25 | 125 |  |  | 125 |  | 125 |  |  |  |  | 125
| 61.32.2b.03 | B | Ventilation - distribution - bouches de reprise d'air à réglage manuel - Tous diamètres confondus / Accueil jour | QP | 10 | pc |  | 25 | 250 |  |  | 250 |  | 250 |  |  |  |  | 250
| 61.32.4b.02 | B | Ventilation - distribution - prises d'air neuf murales | QP | 1 | pc |  | 250 | 250 |  |  | 250 |  | 250 |  |  |  |  | 250
| 61.32.5b.03 | B | Ventilation - distribution - rejets d'air vicié muraux | QP | 1 | pc |  | 500 | 500 |  |  | 500 |  | 500 |  |  |  |  | 500
| 63.33.1a.03 | B | Chaleur - distribution et émission - éléments de chauffage & accessoires - Ensemble de radiateurs à panneaux - 10 kW / Accueil jour | PG | 1 | fft |  | 2000 | 2000 |  |  | 2000 |  | 2000 |  |  |  |  | 2000
| 65.31.1b.03 | B | Sanitaires - distribution et évacuation - conduites d'évacuation et accessoires - matière synthétique / PE / Accueil jour | PG | 1 | fft |  | 500 | 500 |  |  | 500 |  | 500 |  |  |  |  | 500
| 65.32.7a.03 | B | Éviers - acier inoxydable / Accueil jour | QP | 4 | pc |  | 250 | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  | 1000
| 65.33.5d.03 | B | Robinets monotrou - robinets mélangeurs/mitigeurs pour éviers / Accueil jour | QP | 4 | pc |  | 125 | 500 |  |  | 500 |  | 500
| 72.22.2b.04 | B | Distribution BT première catégorie - tableaux de distribution secondaires - Accueil jour | QP | 2 | pc |  | 3000 | 6000 |  |  | 6000 |  | 6000 |  |  |  |  | 6000
| 72.23.1a.03 | B | Prises de courant - 16A bipolaires avec broche de terre / Accueil jour | QP | 12 | pc |  | 50 | 600 |  |  | 600 |  | 600 |  |  |  |  | 600
| 72.24.1a.03 | B | Détecteurs de passage / Accueil de jour | QP | 5 | pc |  | 85 | 425 |  |  | 425 |  | 425 |  |  |  |  | 425
| 74.11.1a.05 | B | Luminaires intérieurs plafonniers en applique - LED / Accueil de jour | QP | 30 | pc |  | 150 | 4500 |  |  | 4500 |  | 4500 |  |  |  |  | 4500
| C |  | Abris de nuit
| 6 |  | T6 HVAC - sanitaires
| 61 |  | Ventilation
| 61.31.3b.10 | C | Ventilation - distribution - conduits aérauliques rigides de section circulaire - Tous diamètres confondus - Abris de nuit | PG | 1 | fft |  | 5000 | 5000 |  | 5000 |  |  | 5000 |  |  |  |  | 5000
| 61.31.4a.04 | C | Ventilation - distribution - conduits aérauliques - calorifuges - Abris de nuit | PG | 1 | fft |  | 2000 | 2000 |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  |  | 2000
| 61.32.1b.03 | C | Ventilation - distribution - bouches de pulsion d'air à réglage manuel - Abris de nuit | QP | 5 | pc |  | 25 | 125 |  | 125 |  |  | 125 |  |  |  |  | 125
| 61.32.2b.04 | C | Ventilation - distribution - bouches de reprise d'air à réglage manuel - Tous diamètres confondus / Abris de nuit | QP | 10 | pc |  | 25 | 250 |  | 250 |  |  | 250 |  |  |  |  | 250
| 61.32.4b.03 | C | Ventilation - distribution - prises d'air neuf murales | QP | 1 | pc |  | 250 | 250 |  | 250 |  |  | 250 |  |  |  |  | 250
| 61.32.5b.04 | C | Ventilation - distribution - rejets d'air vicié muraux | QP | 1 | pc |  | 500 | 500 |  | 500 |  |  | 500 |  |  |  |  | 500
| 63 |  | Chaleur
| 63.33.1a.04 | C | Chaleur - distribution et émission - éléments de chauffage & accessoires - Ensemble de radiateurs à panneaux - 10 kW / Abris de nuit | PG | 1 | fft |  | 2000 | 2000 |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  |  | 2000
| 65 |  | Sanitaires
| 65.31.1b.04 | C | Sanitaires - distribution et évacuation - conduites d'évacuation et accessoires - matière synthétique / PE / Abris de nuit | PG | 1 | fft |  | 500 | 500 |  | 500 |  |  | 500 |  |  |  |  | 500
| 65.31.2 |  | Tuyaux de ventilation | [15 empty] | 0
| 65.32.1b.03 | C | Cuvettes de W-C - suspendues / Abris de nuit | QP | 1 | pc |  | 500 | 500 |  | 500 |  |  | 500 |  |  |  |  | 500
| 65.32.2a.03 | C | Lave-mains - modèles muraux / porcelaine sanitaire / Abrtis de nuit | QP | 1 | pc |  | 200 | 200 |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  | 200
| 65.32.5c.03 | C | Douches - douches carrelées / Abris de nuit - Comprises dans le lot architecture | PM
| 65.33.5b.03 | C | Robinets monotrou - mitigeurs manuels pour lavabos / Abris de nuit | QP | 1 | pc |  | 125 | 125 |  | 125 |  |  | 125 |  |  |  |  | 125
| 65.33.6b.03 | C | Robinets mélangeurs/mitigeurs muraux - mitigeurs pour douches & armatures / Abris de nuit | QP | 1 | pc |  | 400 | 400 |  | 400 |  |  | 400 |  |  |  |  | 400
| 7 |  | T7 Electricité
| 72 |  | Basse tension ( BT)
| 72.22.2b.05 | C | Distribution BT première catégorie - tableaux de distribution secondaires - Abris de nuit | QP | 2 | pc |  | 3000 | 6000 |  | 6000 |  |  | 6000 |  |  |  |  | 6000
| 72.23.1a.04 | C | Prises de courant - 16A bipolaires avec broche de terre / Abris de nuit | QP | 13 | pc |  | 50 | 650 |  | 650 |  |  | 650 |  |  |  |  | 650
| 72.24.1a.02 | C | Détecteurs de passage / Abris de nuit | QP | 5 | pc |  | 85 | 425 |  | 425 |  |  | 425 |  |  |  |  | 425
| 74 |  | Système d'éclairage
| 74.11.1a.02 | C | Luminaires intérieurs plafonniers en applique - LED / Abris de nuit | QP | 25 | pc |  | 150 | 3750 |  | 3750 |  |  | 3750 |  |  |  |  | 3750
| D |  | Logements
| 6 |  | T6 HVAC - sanitaires
| 61 |  | Ventilation
| 61.22.1a.01 | D | Ventilation - production - caissons de ventilation - habitat individuel - Système C+ / Logements | QP | 7 | pc |  | 2000 | 14000 | 14000 |  |  |  | 14000 |  |  |  |  | 14000
| 61.22.1a.05 | D | Ventilation - production - caissons de ventilation - habitat individuel - Système D (VMC Double flux décentralisée) / Abris de nuit | QP | 1 | pc |  | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | 3000
| 61.31.3b.01 | D | Ventilation - distribution - conduits aérauliques rigides de section circulaire - Tous diamètres confondus - Logement 1 | PG | 1 | fft |  | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | 3000
| 61.31.3b.03 | D | Ventilation - distribution - conduits aérauliques rigides de section circulaire - Tous diamètres confondus - Logement 2 | PG | 1 | fft |  | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | 3000
| 61.31.3b.04 | D | Ventilation - distribution - conduits aérauliques rigides de section circulaire - Tous diamètres confondus - Logement 3 | PG | 1 | fft |  | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | 3000
| 61.31.3b.05 | D | Ventilation - distribution - conduits aérauliques rigides de section circulaire - Tous diamètres confondus - Logement 4 | PG | 1 | fft |  | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | 3000
| 61.31.3b.06 | D | Ventilation - distribution - conduits aérauliques rigides de section circulaire - Tous diamètres confondus - Logement 5 | PG | 1 | fft |  | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | 3000
| 61.31.3b.07 | D | Ventilation - distribution - conduits aérauliques rigides de section circulaire - Tous diamètres confondus - Logement 6 | PG | 1 | fft |  | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | 3000
| 61.31.4a.01 | D | Ventilation - distribution - conduits aérauliques - calorifuges - Logements | PG | 1 | fft |  | 4000 | 4000 | 4000 |  |  |  | 4000 |  |  |  |  | 4000
| 61.32.2b.01 | D | Ventilation - distribution - bouches de reprise d'air à réglage manuel - Tous diamètres confondus / Logements | QP | 42 | pc |  | 25 | 1050 | 1050 |  |  |  | 1050 |  |  |  |  | 1050
| 61.32.5b.01 | D | Ventilation - distribution - rejets d'air vicié muraux | QP | 6 | pc |  | 500 | 3000 | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | 3000
| 63 |  | Chaleur
| 63.31.1a.01 | D | Chaleur - distribution et émission - conduites & accessoires- tuyaux / acier - Tous diamètres confondus / Alimentations des unités satellites des logements | PG | 1 | fft |  | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  |  |  | 10000
| 63.31.1c.01 | D | Chaleur - distribution et émission - conduites & accessoires - tuyaux / matière synthétique - tous diamètres confondus / Logements | QF | 6 | pc |  | 3000 | 18000 | 18000 |  |  |  | 18000 |  |  |  |  | 18000
| 63.31.3a.01 | D | Chaleur - distribution et émission - conduites & accessoires - calorifugeage des conduites / Logements | PG | 1 | fft |  | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  |  |  | 5000
| 63.33.1a.01 | D | Chaleur - distribution et émission - éléments de chauffage & accessoires - Ensemble de radiateurs à panneaux - 2500 W / Logements | QF | 6 | pc |  | 1200 | 7200 | 7200 |  |  |  | 7200 |  |  |  |  | 7200
| 63.33.9a.01 | D | Unités satellites de logements - 5 kW - Chauffage + ECS / Avec comptage indépendant | QP | 6 | pc |  | 4000 | 24000 | 24000 |  |  |  | 24000 |  |  |  |  | 24000
| 63.34.1a.01 | D | Chaleur - distribution et émission - réglages des températures & accessoires - robinets de radiateurs / Logements | QP | 42 | pc |  | 45 | 1890 | 1890 |  |  |  | 1890 |  |  |  |  | 1890
| 63.34.1b.01 | D | Chaleur - distribution et émission - réglages des températures & accessoires - têtes thermostatiques institutionnelles / Logements | QP | 42 | pc |  | 55 | 2310 | 2310 |  |  |  | 2310 |  |  |  |  | 2310
| 63.34.1c.01 | D | Chaleur - distribution et émission - réglages des températures & accessoires - thermostats d'ambiance (+2°C / -2°C) / Logements | QP | 6 | pc |  | 150 | 900 | 900 |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 900
| 65 |  | Sanitaires
| 65.31.1b.01 | D | Sanitaires - distribution et évacuation - conduites d'évacuation et accessoires - matière synthétique / PE / Logements | QF | 6 | pc |  | 500 | 3000 | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | 3000
| 65.31.5c.01 | D | Conduites d'alimentation & accessoires - tuyaux / matière synthétique - tous diamètres confondus / Logements | QF | 6 | pc |  | 600 | 3600 | 3600 |  |  |  | 3600 |  |  |  |  | 3600
| 65.32.1b.01 | D | Cuvettes de W-C - suspendues / Logements | QP | 10 | pc |  | 500 | 5000 | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  |  |  | 5000
| 65.32.2a.01 | D | Lave-mains - modèles muraux / porcelaine sanitaire / Logements | QP | 3 | pc |  | 200 | 600 | 600 |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 600
| 65.32.3a.01 | D | Lavabos - modèles suspendus / porcelaine sanitaire / Logements | QP | 7 | pc |  | 300 | 2100 | 2100 |  |  |  | 2100 |  |  |  |  | 2100
| 65.32.7a.01 | D | Éviers - acier inoxydable / Logements | QP | 6 | pc |  | 250 | 1500 | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  |  |  | 1500
| 65.33.5b.01 | D | Robinets monotrou - mitigeurs manuels pour lavabos / Logements | QP | 10 | pc |  | 125 | 1250 | 1250 |  |  |  | 1250 |  |  |  |  | 1250
| 65.33.5d.01 | D | Robinets monotrou - robinets mélangeurs/mitigeurs pour éviers / Logements | QP | 6 | pc |  | 125 | 750 | 750 |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 750
| 65.33.6b.01 | D | Robinets mélangeurs/mitigeurs muraux - mitigeurs pour douches & armatures / Logements | QP | 6 | pc |  | 400 | 2400 | 2400 |  |  |  | 2400 |  |  |  |  | 2400
| 65.89.1b.02 | D | Sanitaire - Instalaltions existantes - Démantèlement des instalaltions existantes / Logements | PG | 1 | fft |  | 2500 | 2500 | 2500 |  |  |  | 2500 |  |  |  |  | 2500
| 7 |  | T7 Electricité
| 72 |  | Basse tension ( BT)
| 72.22.2b.02 | D | Distribution BT première catégorie - tableaux de distribution secondaires - Logements | QP | 6 | pc |  | 3000 | 18000 | 18000 |  |  |  | 18000 |  |  |  |  | 18000
| 72.22.7a.01 | D | Équipements particuliers - alimentation de la cuisinière électrique / Logements | QP | 6 | pc |  | 80 | 480 | 480 |  |  |  | 480 |  |  |  |  | 480
| 72.23.1a.01 | D | Prises de courant - 16A bipolaires avec broche de terre / Logements | QP | 90 | pc |  | 50 | 4500 | 4500 |  |  |  | 4500 |  |  |  |  | 4500
| 72.23.3c.01 | D | Interrupteurs - bipolaires - Logements | QP | 42 | pc |  | 50 | 2100 | 2100 |  |  |  | 2100 |  |  |  |  | 2100
| 74 |  | Système d'éclairage
| 74.11.1a.01 | D | Luminaires intérieurs plafonniers en applique - LED / Logements | QP | 56 | pc |  | 150 | 8400 | 8400 |  |  |  | 8400 | Tous montants HORS TVA 6% |  |  |  | 8400
[15 empty] | Somme travaux UREBA | Calcul UREBA | Prime UREBA espérée | Somme travaux CAP 48 | Somme travaux subsidiés RW/Europe
[5 empty] | Totaux TECHNIQUES |  |  |  | 571395 | 276740 | 61012.5 | 64987.5 | 168655 | 571395 | 182960.1 |  | 75997.54 | 201199.545 | 1797193.275
[18 empty] | Contrôle du montant total : | 2181352.92
[5 empty] | ESTIMATION GLOBALE |  |  |  | TRAVAUX HTVA | LOGEMENTS | ADN | ADJ | COMMUNS | Contrôle
[18 empty] | MAX RW/Europe | 1796945.2
[5 empty] | TRAVAUX D'ARCHITECTURE |  |  |  | 1610457.92 | 1019610.37 | 209657.84 | 210047.71 | 171142 | 1610457.92 |  |  |  | Différence | 248.075
[5 empty] | TRAVAUX DE TECHNIQUES SPECIALES |  |  |  | 571395 | 276740 | 61012.5 | 64987.5 | 168655 | 571395 |  |  |  | Suppléments possibles en soumission opu chantier
[5 empty] | TOTAUX HORS TVA |  |  |  | 2181852.92 | 1296350.37 | 270670.34 | 275035.21 | 339797
[5 empty] | TVA |  |  | 6% | 130911.18 | 77781.02 | 16240.22 | 16502.11 | 20387.82
[5 empty] | Total TVAc | (hors réserve 5% et révisions de prix) |  |  | 2312764.1 | 1374131.39 | 286910.56 | 291537.32 | 360184.82
Travaux proposés pour la demande de subsides CAP 48
TRAVAUX D'ARCHITECTURE
|  | 1 | T1 Terrassements / fondations
|  | 17.19.1a.01 | Ensemble des nouveaux réseaux d'égouttage (à connecter sur le réseau existant à l'arrière du bâtiment) | PG | 1 | fft |  | 10000 | 10000
|  | 17.81.9a | Etude des conduites enterrées
|  | 17.81.9a.01 | Etude des conduites enterrées | PG | 1 | fft |  | 800 | 800
|  | 17.83.1x | Réparations locales du réseau d'égouttage existant
|  | 17.83.1x.01 | Bhudget pour réparations locales du réseau d'égouttage existant | QP | 10 | m |  | 300 | 3000
|  | 2 | T2 Superstructures
|  | 21.11.1a | Maçonneries portantes en briques de terre cuite à maçonner
|  | 21.11.1a.02 | Maç portantes en briques de terre cuite - Ep 19 cm | QF | 31.91 | m³ |  | 450 | 14359.5
|  | 21.36.1a | Seuils en pierre
|  | 21.36.1a.01 | Seuils en pierre - plat y compris cornières de support | QF | 0.118 | m³ |  | 5900 | 696.2
|  | 21.83.2a | Ragréages de zones de maçonneries en briques de terre cuite délabrées avec remplacement de matériaux
|  | 21.83.2a.01 | Ragréages de zones de maçonneries en briques de terre cuite | QP | 27.883 | m³ |  | 615 | 17148.045
|  | 22.22.1a | Planchers à poutrelles en béton et entrevous en béton
|  | 22.22.1a.01 | Planchers à poutrelles en béton et entrevous en béton (y compris chape de compression) | QF | 10.8 | m² |  | 220 | 2376
|  | 22.31.1c | Escaliers en béton coulé en place
|  | 22.31.1c.01 | Partie logements sur les 3 niveaux : escaliers en béton coulé en place (y compris palier) | QP | 1 | pc |  | 40000 | 40000
|  | 24.14.9a | Planchers en bois
|  | 24.14.9a.01 | Fermture de l'ancienne trémie d'escalier jusqu'au monte-personne | PG | 1 | fft |  | 4000 | 4000
|  | 24.14.9a.02 | Fourniture et pose structure escalier vers chapelle | PG | 1 | fft |  | 3000 | 3000
|  | 3 | T3 Travaux de toiture
|  | 33.31.1a.01 | Descentes pluviales rondes en zinc prépatiné | QF | 48 | m |  | 50 | 2400
|  | 34.21.2f | Etanchéité multicouche en bitume plastomère - pose en adhérence totale (T)
|  | 34.21.2f.01 | Etanchéité multicouche en bitume plastomère - pose en adhérence totale (T) comprenant sous-couche, couche supérieure et relevés | QF | 243.9 | m² |  | 50 | 12195
|  | 35.14.2e | Profilés de rive de toiture en matière synthétique
|  | 35.14.2e.01 | Profilés de rive de toiture en matière synthétique | QF | 57.4 | m |  | 50 | 2870
|  | 36.21.1a | Fenêtres de toiture en bois
|  | 36.21.1a.01 | Fenêtres de toit à projection - Dim. 134 x 140 cm | QF | 1 | pc |  | 2000 | 2000
|  | 36.61.1a | Exutoires de fumée
|  | 36.61.1a.01 | Exutoires de fumée pour toiture plate (y compris toutes les finitions) - Dim. 100 x 100 cm | QF | 1 | pc |  | 2500 | 2500
|  | 37.24.1a | Garde-corps en toiture
|  | 37.24.1a.01 | Garde-corps en toiture répondant aux normes EPC | QF | 82.1 | m |  | 700 | 57470
|  | 4 | T4 Fermetures / Finitions extérieures
|  | 43.24.1a.01 | Revêtements de façade rigides fixés mécaniquement - planches en fibres ciment y compris structure de support, pare-pluie et accessoires de finition | QF | 202.96 | m² |  | 130 | 26384.8
[8 empty] | TOTAL HTVA 6% | 201199.545
|  |  | Travaux proposés pour la demande de subsides UREBA | [7 empty] | Base | Envisageable
TRAVAUX D'ARCHITECTURE
|  | 32.41.1e.01 | Isolation en panneaux PIR - Ep. 14 cm (y compris réhausse) | QF | 243.9 | m² |  | 65 | 15853.5 | 59 €/m² | 14390.1
|  | 32.42.2a | Isolation en rouleaux/matelas - laine minérale (MW)
|  | 32.42.2a.01 | Isolation en rouleaux/matelas - laine minérale HD ép. min. 24 cm | QP | 486.02 | m² |  | 40 | 19440.8 | 17 €/m² | 8262.34
|  | 32.43.1b.01 | Isolation à projeter - Mousse PUR à base aqueuse - ép. 14 cm | QP | 154.7 | m² |  | 70 | 10829 | 17 €/m² | 2629.9
|  | 41.14.2a.01 | Fenêtre et porte-fenêtre en PVC avec coupure thermique (y compris seuil extérieur, tablettes et huiseries intérieures) | QF | 236.76 | m² | Ces postes pourraient être ajoutés si la commande globale était supérieure à l'estimation actuelle. |  | (225 €/m²) |  |  | 53271
|  | 41.14.2a.02 | Porte en PVC à sécurité renforcée | QF | 21.7 | m² |  |  | (225 €/m²) |  |  | 4882.5
|  | 43.53.1a.01 | Systèmes d'enduits de façades à base de mortier à liant minéral sur panneaux EPS 16 cm | QP | 504.92 | m² |  | 140 | 70688.8 | 40 €/m² | 20196.8
|  | 43.53.1a.02 | Systèmes d'enduits de soubassement à base de mortier à liant minéral sur panneaux EPS HD 14 cm y compris ouverture et fermeture de tranchées périphériques | QP | 231.15 | m² | Ce poste pourrait être ajouté si la commande globale était supérieure à l'estimation actuelle. |  | (40 €/m²) |  |  | 52008.75
|  | 44.41.1d.01 | Isolation en panneaux - polyuréthane (PUR) - ép. 12 cm | QP | 202.96 | m² |  | 50 | 10148 | 40 €/m² | 8118.4
TRAVAUX DE TECHNIQUES SPECIALES
|  | 63.26.2a.01 | Chaleur - production - pompes à chaleur air / eau - Couplage avec production d'eau chaude de chauffage par chaudières gaz / 50 kW | PG | 1 | fft |  | 40000 | 40000 | 40% | 16000
|  | 63.32.8d.01 | Chaleur - distribution et émission - éléments d'installation - ballons tampon 2000 L / Eau chaude de chauffage pour couplage PAC / Chaudières | PG | 1 | fft |  | 4000 | 4000 | 40% | 1600
|  | 63.41.1b.01 | Chaleur - rejets des produits de la combustion - Adaptations des cheminées métalliques existantes suivant nouvelles puissances installées | PG | 1 | fft |  | 1500 | 1500 | 40% | 600
|  | 63.89.1b.02 | Chaleur - Installations existantes - Adaptations de la régulation des chaudières suivant le couplage avec production par PAC | PG | 1 | fft |  | 2500 | 2500 | 40% | 1000
|  | 63.89.1b.03 | Chaleur - Installations existantes - Adaptations de la régulation des installations HVAC avec mise en place d'une gestion centralisée et d'un visuel de comptage énergétique | PG | 1 | fft |  | 8000 | 8000 | 40% | 3200
[8 empty] | TOTAL HTVA | 182960.1 |  | 75997.54
Travaux et services non couverts par des subsides
Il faut noter que tous les travaux sont couverts par un subside (partiel ou total) ou le don demandé à CAP48.
TVA Comp. 6%
|  |  | 1. TRAVAUX subsidiés par la R.W. / Europe (subs. 90%) |  |  | 1796945.2 | htva 6% | 10% | 179694.52 | 190476.19 | 542561.9
|  |  | 2. TRAVAUX subsidiés par UREBA moins prime UREBA envisagée |  |  | 182960.1 | htva | -75997.54 | 106962.56 | 113380.31
|  |  | 3. Réserve de 5% prise (soumissions et imprévus de chantier) |  |  | 109092.65 | htva | 100% | 109092.65 | 115638.21
|  |  | 4. Révisions de prix légales en cours de chantier (2 ans) |  |  | 116101.12 | htva | 100% | 116101.12 | 123067.19
|  |  | Montant total des honoraires | Architecte |  | 249483.97 | tvac 21%
|  |  |  | Arch. / révisions prix |  | 12643.41 | tvac
|  |  |  | C.S.S. |  | 10708.5 | tvac | Subside tvac
|  |  |  | Total honoraires |  | 272835.88 | tvac | -85714.29 |  | 187121.59 | 21%
|  |  | Frais engagés par le Triangle (travaux préalables, aménagements avant déménagements) | [6 empty] | 100000 | TVAC
|  |  | (voir document détaillé 'Budget et trésorerie détaillés) | [5 empty] | TOTAL non couvert par les subsides et CAP 48 | 829683.49
|  |  | Balance de contrôle du montant total des travaux |  |  |  | Subsides RW/Europe TVAC |  |  | 1800000 | TVAC
[7 empty] | Subside UREBA TVAC |  |  | 80557.39
[7 empty] | Don demandé CAP 48 |  |  | 213271.52
[7 empty] | Apport asbl Le Triangle |  |  | 180000
[7 empty] | Apport propriétaire Maison des Eclaireurs |  |  | 150000
[7 empty] | Autres dons demandés (en cours) |  |  | 500476.44
[7 empty] | MONTANT TOTAL DE LA DEPENSE |  |  | 2924305.35